## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 09:04 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-1_26-08-31.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-1_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Boden _MaP-2_26-08-31.jpg | Bad -OG -Boden _MaP-2_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Bad | OG | Decke |  |  | 31.8.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Decke _MaP-3_26-08-31.jpg | Bad -OG -Decke _MaP-3_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | OG-UG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 09:07 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -OG-UG -Wand _MaP-4_26-08-31.jpg | Treppenhaus - Gang -OG-UG -Wand _MaP-4_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 09:10 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-5_26-08-31.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-5_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 09:17 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-6_26-08-31.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-6_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 09:18 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-7_26-08-31.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-7_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 09:26 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-8_26-08-31.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-8_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 31.8.2026 - 09:35 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_26-08-31.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus / Gang | EG-UG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 09:59 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -EG-UG-Boden _MaP-10_26-08-31.jpg | Treppenhaus - Gang -EG-UG-Boden _MaP-10_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 09:43 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG -Boden _MaP-11_26-08-31.jpg | WC -EG -Boden _MaP-11_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-8 | Plattenkleber | Sockel |  | Treppenhaus / Gang | EG-UG | Sockel |  |  | 31.8.2026 - 10:01 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -EG-UG-Sockel _MaP-12_26-08-31.jpg | Treppenhaus - Gang -EG-UG-Sockel _MaP-12_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Büro | UG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:05 | Claudio Tavella |  |  | Büro -UG -Wand _MaP-13_26-08-31.jpg | Büro -UG -Wand _MaP-13_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-9 | Cushion Vinyl | Boden |  | Büro / Werkstatt | UG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 10:05 | Claudio Tavella |  |  | Büro - Werkstatt -UG -Boden _MaP-14_26-08-31.jpg | Büro - Werkstatt -UG -Boden _MaP-14_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Büro / Werkstatt | UG | Decke |  |  | 31.8.2026 - 10:18 | Claudio Tavella |  |  | Büro - Werkstatt -UG -Decke _MaP-15_26-08-31.jpg | Büro - Werkstatt -UG -Decke _MaP-15_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Werkstatt | UG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | Werkstatt -UG -Wand _MaP-16_26-08-31.jpg | Werkstatt -UG -Wand _MaP-16_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | WC / Gang | UG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:24 | Claudio Tavella |  |  | WC - Gang -UG -Wand _MaP-17_26-08-31.jpg | WC - Gang -UG -Wand _MaP-17_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | WC | UG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 10:26 | Claudio Tavella |  |  | WC -UG -Boden _MaP-18_26-08-31.jpg | WC -UG -Boden _MaP-18_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus Anbau | UG | Boden |  |  | 31.8.2026 - 10:31 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus Anbau -UG-Boden_MaP-19_26-08-31.jpg | Treppenhaus Anbau -UG-Boden_MaP-19_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Hobbyraum | UG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:37 | Claudio Tavella |  |  | Hobbyraum -UG-Wand _MaP-20_26-08-31.jpg | Hobbyraum -UG-Wand _MaP-20_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe |  |  |  |  | Fassade | UG-DG | Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:45 | Claudio Tavella |  |  | Fassade-UG-DG-Wand _MaP-21_26-08-31.jpg | Fassade-UG-DG-Wand _MaP-21_detail_26-08-31.jpg |  | -
MaP-22 | Einzelprobe | VM-16 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | gesamtes Haus | UG-DG | Fensterrahmen |  |  | 31.8.2026 - 10:46 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG-DG -Fenster..._MaP-22_26-08-31.jpg | gesamtes Haus -UG-DG -Fenster..._MaP-22_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-23 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Garage | EG | Decke |  |  | 31.8.2026 - 10:54 | Claudio Tavella |  |  | Garage -EG -Decke _MaP-23_26-08-31.jpg | Garage -EG -Decke _MaP-23_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-24 | Einzelprobe | VM-17 | Fensterkitt | Fensterrahmen |  | gesamtes Haus | UG-DG | Fensterflügel |  |  | 31.8.2026 - 10:59 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG-DG -Fenster..._MaP-24_26-08-31.jpg | gesamtes Haus -UG-DG -Fenster..._MaP-24_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 31.8.2026 - 08:51 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_26-08-31.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund |  |  |  |  | Küche | EG | Wand / Decke |  |  | 31.8.2026 - 09:19 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand - ..._VB-2_26-08-31.jpg | Küche -EG -Wand - ..._VB-2_detail_26-08-31.jpg |  | -
VB-4 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Cheminée |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 31.8.2026 - 09:40 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-4_26-08-31.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-4_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-5 | Visueller Befund | VM-6 | Plattenkleber/ Putz | Wand / Decke |  | WC | EG | Wand / Decke |  |  | 31.8.2026 - 09:44 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG -Wand - ..._VB-5_26-08-31.jpg | WC -EG -Wand - ..._VB-5_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-10 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | UG-DG | Fallrohr |  |  | 31.8.2026 - 10:07 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG-DG -Fallrohr _VB-6_26-08-31.jpg | gesamtes Haus -UG-DG -Fallrohr _VB-6_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-7 | Visueller Befund | VM-13 | Faserzement | Elektrotableau |  | Werkstatt | UG | Elektrotableau |  |  | 31.8.2026 - 10:10 | Claudio Tavella |  |  | Werkstatt-UG -Elektro..._VB-7_26-08-31.jpg | Werkstatt-UG -Elektro..._VB-7_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-8 | Visueller Befund | VM-14 | LAP | Türblatt |  | Waschküche | UG | Türblatt |  |  | 31.8.2026 - 10:27 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Türblatt _VB-8_26-08-31.jpg | Waschküche -UG -Türblatt _VB-8_detail_26-08-31.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-9 | Visueller Befund | VM-15 | Plattenkleber | Boden / Wand |  | Waschküche | UG | Boden / Wand |  |  | 31.8.2026 - 10:28 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Boden -..._VB-9_26-08-31.jpg | Waschküche -UG -Boden -..._VB-9_detail_26-08-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt