| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fassade UG-DG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-21 |  |
|  | Küche EG Wand / Decke |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Büro UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Werkstatt UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | WC / Gang UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Hobbyraum UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Treppenhaus Anbau UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Büro / Werkstatt UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang OG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | WC EG Wand / Decke | Wand / Decke | Plattenkleber/ Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang EG-UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Büro / Werkstatt UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-13 | Werkstatt UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-14 | Waschküche UG Türblatt | Türblatt | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-15 | Waschküche UG Boden / Wand | Boden / Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-16 | gesamtes Haus UG-DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-17 | gesamtes Haus UG-DG Fensterflügel | Fensterrahmen | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |