| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden/ Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: 6 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Trockenbauelemente Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Trockenbauelemente Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: 12 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Floorflex Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |