| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-7 MaP-9 MaP-10 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |