| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Atelier 2. UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Heizung 2. UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Atelier 1. UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Atelier 1. UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Atelier / WC 1. UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Waschküche Kellergeschoss Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Gang Kellergeschoss Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Küche Haus 34 EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Bad Haus 34 EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-1 | Gang Haus 34 EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer Haus 34 EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-1 | Küche Haus 34 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | Bad Haus 34 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | Gang Haus 34 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer Haus 34 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-1 | Treppenhaus Nr. 34 EG - 4. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-1 | Estrich Haus 34/ 36 4. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-1 | Küche Haus 36 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-1 | Bad Haus 36 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-1 | Gang Haus 36 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer Haus 36 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-1 | Treppenhaus Nr. 36 EG - 4. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-1 | Küche Haus 36 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-1 | Bad Haus 36 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-1 | Gang Haus 36 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer Haus 36 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-2 | Atelier 2. UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Heizung 2. UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Treppenhaus 2.UG -Kellergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Atelier 1. UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Waschküche Kellergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Gang Kellergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Keller Kellergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Küche Haus 34 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-2 | Bad Haus 34 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-2 | Gang Haus 34 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer Haus 34 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-2 | Küche Haus 34 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Gang Haus 34 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-2 | Gang Haus 34 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer Haus 34 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-2 | Treppenhaus Nr. 34 EG - 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-2 | Estrich Haus 34/ 36 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-2 | Küche Haus 36 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-2 | Bad Haus 36 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-2 | Gang Haus 36 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer Haus 36 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-2 | Treppenhaus Nr. 36 EG - 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-2 | Küche Haus 36 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-2 | Bad Haus 36 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-2 | Gang Haus 36 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer Haus 36 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-3 | Küche Haus 34 EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Bad Haus 34 EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-3 | Gang Haus 34 EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | Küche Haus 34 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-3 | Bad Haus 34 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-3 | Gang Haus 34 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Küche Haus 36 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-3 | Bad Haus 36 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-3 | Bad Haus 36 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-3 | Gang Haus 36 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-3 | Küche Haus 36 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-3 | Küche / Gang Haus 36 2. OH Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-3 | Bad Haus 36 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-4 | Küche Haus 34 EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Bad Haus 34 EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-5 | Treppenhaus 2.UG -Kellergeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Atelier Ganzes Haus | Wand | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Atelier Ganzes Haus | Fenster | Febsterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | WC im Atelier / WC Kellergeschoss 1. UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Atelier Kellergeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 | Atelier Kellergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Atelier Kellergeschoss Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Heizung Kellergeschoss Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-13 | Gang Kellergeschoss Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Gang Kellergeschoss Wand | Wand | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Küche Haus 34 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-16 | Bad Haus 34 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-17 | Treppenhaus Nr. 34 EG - 4. OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-18 | Treppenhaus Nr. 34 EG - 4. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-19 | Küche Haus 36 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-20 | Bad Haus 36 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-21 | Treppenhaus Nr. 36 EG - 4. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-22 | Treppenhaus Nr. 36 EG - 4. OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-23 | Bad Haus 36 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |