| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Fassade Riegel OG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Fassade EG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |