| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Zimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Zimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Gang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Dusche EG Boden Wand | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-17 | Aussen EG Wand | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-22 | Generell Diverse Wand | Fensterrahmen | Anschlagkitt Fenster |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Generell Diverse Decke | Dachstock | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-23 | Zimmer OG Decke | Dachstock | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-8 |  |
| VM-24 | Generell Diverse Wand / Decke | Kamin | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-24 | Zimmer OG Wand | Kamin | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-25 | Heizraum Keller Boden | Dichtung | Heizbrenner |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-26 | Generell Diverse Boden | Öltank | Öltank |  |  |  | Asbest PCB | VB-5 |  |
| VM-27 | Aussen EG Wand | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-28 | Küche EG Wand | Wand | Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-29 | Küche EG Wand | Cheminee | Ceminee |  |  | nach 1990 | Asbest | VB-6 |  |