| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad OG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang OG-UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer EG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnzimmer EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Treppenhaus / Gang EG-UG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Treppenhaus / Gang EG-UG Sockel | VM-8 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Büro UG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Büro / Werkstatt UG Boden | VM-9 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Büro / Werkstatt UG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Werkstatt UG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | WC / Gang UG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | WC UG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Treppenhaus Anbau UG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Hobbyraum UG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Fassade UG-DG Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-22 | gesamtes Haus UG-DG Fensterrahmen | VM-16 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Garage EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | gesamtes Haus UG-DG Fensterflügel | VM-17 Fensterkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |