| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-13 MaP-16 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-7 MaP-10 MaP-11 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-9 MaP-15 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-4 MaP-5 MaP-6 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber/ Putz Wand / Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | LAP Türblatt |  | VB-8 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Plattenkleber Boden / Wand |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Fensterkitt Fensterrahmen |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |