| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ WC EG Boden/ Sockel | Boden/ Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-9 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-12 | Schopf EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-13 | WC EG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |