| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Werkstatt UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Fassade UG-EG Sockel | Wand | Grund & Deckputz |  |  | Fassade wurde bereits untersucht! | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Werkstatt UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Eingang/ Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Floorflex |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-14 | Estrich DG Zwischenböden | Zwischenböden | Dämmung |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |