| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-7 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Trockenbauelemente Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Trockenbauelemente Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Floorflex Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-14 | Dämmung Zwischenböden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |