| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC 3. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | WC 3. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche 3.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | WC 3. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Zimmer 3.OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | WC 3. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Zimmer 3.OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-13 | Küche 3.OG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-22 | Generell Diverse Wand | Fensterrahmen | Anschlagkitt Fenster |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Generell Diverse Decke | Dachstock | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-24 | Generell Diverse Wand / Decke | Kamin | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-25 | Heizraum Keller Boden | Dichtung | Heizbrenner |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-26 | Generell Diverse Boden | Öltank | Öltank |  |  |  | Asbest PCB | VB-5 |  |
| VM-28 | Bad 3. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-30 | Küche 3.OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-30 | Balkon 3.OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-31 | Küche 3.OG Lavabo | Lavabo | Antidrönbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |