| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Schlafzimmer DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Estrich DG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Trockenbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Gipsspachtel |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Fassade DG Wand | Fassade | Faserzement Schindeln |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gesamtes Geschoss DG Zwischenböden | Zwischenböden | Schlacke |  |  |  | Divers | MaP-6 |  |