| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-19 MaP-23 MaP-31 MaP-37 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-5 MaP-8 MaP-10 MaP-16 MaP-29 MaP-40 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-32 MaP-41 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-7 MaP-9 MaP-11 MaP-17 MaP-28 MaP-33 MaP-38 MaP-39 MaP-42 MaP-43 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fensterkitt Fensterflügel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Klebstoffe Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Klebstoffe Boden |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Grund & Deckputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-12 MaP-15 MaP-18 MaP-20 MaP-22 MaP-25 MaP-26 MaP-27 MaP-30 MaP-35 MaP-36 MaP-44 MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Wand / Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Holzzement Boden |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |