| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-8 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | gesamtes Haus EG-DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Büro 1.OG Wand / Decke | VM-18 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |