| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachgeschoss DG |  | Aufstockung okt.91 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | ganzes Haus alle Stockwerke |  | behandeltes Holz |  | divers |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG |  | Einbau 1992 |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Gang 1.OG | Boden | Floorflex |  | grau |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Gang 1.OG |  | Kleber bituminös |  | schwarz |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Zimmer 1.OG | 2. Bodenbelags-Lage | (elastische) Bodenbeläge |  | grün |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Zimmer 1.OG | Wand | Tapete und Putz |  | weiss überstrichen |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad 1.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Treppenhaus EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Küche EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Anbau EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-9 | Anbau EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-9 | Anbau EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-10 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-10 | Anbau EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-11 | Fensteranschlag 1.OG | Fenster/Fassade | Fensteranschlag und Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Eingang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Zimmer EG | 2. Lage Bodenbelag | Nadelfilz |  | grau |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Küche EG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-16 | WHG EG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-17 | Treppenhaus EG | divers Wand | Tapete und Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-18 | Heizraum UG |  | Rohrummantelung |  | grau |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-19 | Kellerfenster UG |  | Fensterkitt |  | weiss |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-20 | ganzes Haus, oft verdeckt alles Stockwerke |  | Elektroisolationsrohre |  | grau |  | bleihaltig | VB-5 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer EG |  | Parkettkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-22 | Anbau EG | Fassade | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-23 | Garten EG | Formteil | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-24 | Anbau EG | Fassade | Faserzement |  | braun |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-25 | Anbau EG | Dach | Faserzement |  | grau |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Anbau EG | Wand WC | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-28 | Tankraum UG | Tank | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  | Vor Ausbau müssen Beschichtungen auf Schadstoffe untersucht werden. | Asbest PCB | VB-7 |  |