| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad / Dusche OG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad / Dusche OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad / Dusche OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad / Dusche OG Boden | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad / Dusche OG Sockel | VM-6 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang OG Boden | VM-7 Floorflex Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang OG -UG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Schlafzimmer OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang / Treppenhaus EG- UG Boden | VM-8 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche / WC EG Sockel | VM-6 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche / WC EG Boden | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche / WC EG Wand | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche / WC EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Gang UG Sockel | VM-6 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Gang UG Boden | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Heizraum UG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | alle Zimmer EG Boden | VM-14 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wohnzimmer EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Fassade UG-DG Wand | VM-19 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Gesamtes Haus UG- DG Fensterflügel | VM-17 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Gesamtes Haus EG- DG Fensterrahmen | VM-18 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Garten EG Wassertrog | VM-16 Faserzement Wassertrog |  |  |  | Asbest: |