| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang UG Elektrotableau | VM-11 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-11 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | VM-12 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Garage UG Türblatt | VM-13 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Balkonbrüstung OG Geländer | VM-15 Faserzement Geländer |  |  |  | Asbest: |