| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dusche Pikettzimmer WG 2 2. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Dusche Büro WG 2 2. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Dusche Pikettzimmer WG 3 2. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Dusche Heimleiter Büro 1. OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Dusche Pikettzimmer WG 2 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Dusche Büro WG 2 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Dusche Pikettzimmer WG 3 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Dusche Heimleiter Büro 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Dusche Pikettzimmer WG 2 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Dusche Büro WG 2 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Dusche Pikettzimmer WG 3 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Dusche Heimleiter Büro 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Dusche Pikettzimmer WG 2 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Dusche Büro WG 2 2. OG | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Dusche Pikettzimmer WG 3 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Dusche Heimleiter Büro 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |