| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Nailatelier/ Lagerbehandlungen EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Fassade EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Nailatelier/ Lagerbehandlungen EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche/ WC EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-13 | Küche/ WC EG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |