| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Bad EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Heizraum UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Zimmer UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang UG-EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Bad EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Cheminée EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Fassade UG-EG Sockel | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Fassade/ Wintergarten EG-OG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-5 | Zimmer UG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Treppenhaus/ Gang UG-EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Bad EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-9 | Treppenhaus/ Eltern/ Esszimmer UG-EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Heizraum UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-13 | Vorplatz/ Heizraum/ Waschküche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-14 | Vorplatz UG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-17 | Carport EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Gang/ Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig! | Asbest | MaP-11 |  |