| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-19 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Trockenbauelemente Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Trockenbauelemente Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Klebstoffe Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | LAP Cheminée |  | VB-2 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Faserzement Dach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |