| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/Treppenhaus EG-UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | WC/ Dusche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Gang/Treppenhaus EG-UG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Vorplatz/ Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Zimmer UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Elternzimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Fassade UG-EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-5 | Vorplatz/ Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Zimmer UG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Gang/ Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Elternzimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Gesamtes Haus UG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Lose verlegt! | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-12 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-13 | Garage/ Heizraum/ Waschküche/ Luftschutzkeller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-14 | Garage UG Wand | Wand | Akustikplatten |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-15 | Gesamtes Haus UG-DG Fenster | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  | Verbundfenster | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-16 | Gesamtes Haus UG-DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-17 | Waschküche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-18 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-20 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-4 |  |
| VM-21 | Bad EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Gesamtes Haus UG-DG Heizkörperniesche | Heizkörperniesche | Kork Dämmung |  |  |  | PAK | MaP-23 |  |
| VM-23 | Fassade/ Dach DG Wand/ Dach | Fassade/ Dach | Faserzement Schindeln |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-25 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! Nach 1990 erstellt! | Asbest | VB-5 |  |