| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Waschküche UG Elektrotableau | VM-8 Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Tankraum UG Öltank | VM-18 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesamtes Haus UG-DG Boden | VM-9 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche EG Wand | VM-20 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Bad EG Boden | VM-25 Plattenkleber Boden | Nach 1990 erstellt! |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Estrich DG Unterdach | VM-12 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Fassade/ Dach DG Wand/ Dach | VM-23 Faserzement Schindeln Fassade/ Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-24 Faserzement Cheminée |  |  |  | Asbest: |