| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Waschküche UG Wand | VM-6 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Keller UG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Werkstatt UG Wand/ Decke | VM-11 Klebstoffe Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus/ Gang UG-EG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Vorplatz EG Boden | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Vorplatz EG Sockel | VM-4 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Vorplatz EG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Vorplatz EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-5 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Wohnzimmer EG Boden | VM-12 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Alle Heizkörper EG Wand | VM-14 LAP Heizkörper |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Schlafzimmer EG Wand | VM-15 Klebstoffe Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Schlafzimmer EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | WC EG Wand/ Decke | VM-17 Grund & Deckputz Wand/ Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Bad EG Decke | VM-2 Grund & Deckputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Bad EG Decke | VM-18 Kork Dämmung Decke | Evtl. Gesamtes Erdgeschoss (Decke) |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Fassade UG-EG Sockel | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Fassade EG-DG Wand | VM-1 Grund & Deckputz Wand |  |  |  | Asbest: |