| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang UG-EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Vorplatz EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Fassade UG-EG Sockel | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Vorplatz EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Vorplatz EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Vorplatz EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | Gesamtes Untergeschoss UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  | Verbundfenster! | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Waschbecken | Waschbecken | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | Werkstatt UG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Alle Heizkörper EG Wand | Heizkörper | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-16 | WC EG Boden/ Wand | Boden/ Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Bad EG Boden/ Wand | Boden/ Wand | Plattenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt! | Asbest | VB-6 |  |
| VM-17 | WC EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-18 | Bad EG Decke | Decke | Kork Dämmung |  |  | Evtl. Gesamtes Erdgeschoss (Decke) | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-19 | Garten EG Blumentrog | Blumentrog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |