| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Grund & Deckputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-13 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Grund & Deckputz Decke |  | MaP-8 MaP-11 MaP-15 MaP-17 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fensterkitt Fensterflügel |  | VB-1 | Quantität: 12 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Waschbecken |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement/ LAP Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Klebstoffe Wand/ Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Klebstoffe Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-14 | LAP Heizkörper |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Klebstoffe Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Plattenkleber Boden/ Wand | Nach 1990 Erstellt! | VB-5 VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Grund & Deckputz Wand/ Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Kork Dämmung Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Blumentrog |  | VB-7 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |