| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gesamtes Untergeschoss UG Fensterflügel | VM-7 Fensterkitt Fensterflügel | Verbundfenster! |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG Waschbecken | VM-8 Faserzement Waschbecken |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG Elektrotableau | VM-10 Faserzement/ LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | WC EG Boden/ Wand | VM-16 Plattenkleber Boden/ Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Bad EG Boden/ Wand | VM-16 Plattenkleber Boden/ Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Garten EG Blumentrog | VM-19 Faserzement Blumentrog |  |  |  | Asbest: |