| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-3 | WC/ Dusche 2. OG links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad 2. OG links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Esszimmer 2. OG links Wand | Wand | Grund & Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus 2. OG links Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-11 | Küche 2. OG links Boden/ Sockel | Boden/ Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |