| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG / EG / UG Wand | Lüftungsrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Büro EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad / WC / Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC / Dusche EG Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  | Unter Plattenboden weitere Platten | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | MaP-11 |  |
| VM-13 | Wohnzimner EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Balkon EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Heizölraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-16 | Heizungsraum UG Wand | Elektrotableau | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-17 | Gang / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Gang UG Wand | Elektrotableau | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-21 | Gang / Treppenhaus UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Garage EG Decke | Decke | Holzwolle Leichtbauplatten |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Fassade EG/UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Dach / Fassade DG/ EG Wand /Decke | Wand / Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |