| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG |  |  |  |  |  |
| VB-2 | Haus UG | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Spielzimmer UG |  |  |  |  |  |
| VB-4 | ganzea Haus alle Stockwerke | VM-15 Rohrisolation Wasserleitungwn gelb/ braun |  |  |  | FCKW: |
| VB-5 | Lüftungsraum UG | VM-16 Brandschutzklappen Lüftung |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Heizungsraum GS | VM-18 diverse Anwendungen möglich Abzug |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Sitzplatz EG | VM-21 Diverse Anwendungen möglich Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Vordach Garage EG | VM-22 Faserzement |  |  |  | Asbest: |