| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad Obergeschoss Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad Obergeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad Obergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang Treppenhaus Obergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang Treppenhaus Obergeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer rechts Obergeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche Erdgeschoss Wand | Wand | Pattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Küche Erdgeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | WC Erdgeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-13 | WC / Gang Erdgeschoss Boden | Boden | Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-14 | Gang Erdgeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-15 | Waschküche Kellergeschoss Decke | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer Erdgeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer Erdgeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-18 | Schlafzimmer rechts Obergeschoss Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-19 | WC Erdgeschoss Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Küche Erdgeschoss Boden | Boden | plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |