| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-171 |  |
| VM-1 | E2 EG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | G29 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | G29 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-1 | G 27 4.OG | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-1 | G 27 4.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-1 | G31 2.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-1 | E4 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-1 | E4 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-112 |  |
| VM-1 | E2 EG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-129 |  |
| VM-1 | G31 2.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-151 |  |
| VM-2 | E2 EG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | G29 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | G29 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-2 | G 27 4.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-2 | G 27 4.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-2 | G31 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-2 | E4 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-2 | E4 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-113 |  |
| VM-2 | E2 EG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-130 |  |
| VM-2 | G31 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | grün |  | Asbest | MaP-150 |  |
| VM-3 | E2 EG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | E2 EG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | E2 EG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | E2 EG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | E2 EG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-3 | G29 3.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-3 | G 27 4.OG Treppe zu Terrasse | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-104 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-107 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-110 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-114 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-118 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-121 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-124 |  |
| VM-3 | E4 1.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-127 |  |
| VM-3 | E2 EG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-131 |  |
| VM-3 | E2 EG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-135 |  |
| VM-3 | E2 EG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-138 |  |
| VM-3 | E2 EG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-141 |  |
| VM-3 | E2 EG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-144 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-146 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-152 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-155 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-158 |  |
| VM-3 | G31 2.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-161 |  |
| VM-3 | G31 UG Waschküche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-167 |  |
| VM-4 | E2 EG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | E2 EG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | E2 EG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | E2 EG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | E2 EG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-4 | G29 3.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Schlafzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-4 | G 27 4.OG Schlafzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-105 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-108 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-115 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-119 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-122 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-125 |  |
| VM-4 | E4 1.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-128 |  |
| VM-4 | E2 EG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-132 |  |
| VM-4 | E2 EG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-136 |  |
| VM-4 | E2 EG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-139 |  |
| VM-4 | E2 EG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-142 |  |
| VM-4 | E2 EG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-145 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-149 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-153 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-156 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-159 |  |
| VM-4 | G31 2.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-162 |  |
| VM-4 | Treppenhaus DG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-164 |  |
| VM-4 | G31 UG Waschküche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-168 |  |
| VM-4 | G31 UG Treppenhaus | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-170 |  |
| VM-5 | E2 EG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | E2 EG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | E2 EG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | G29 3.OG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-5 | G29 3.OG Wohnzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-5 | G29 3.OG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-5 | G 27 4.OG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-5 | G 27 4.OG Wohnzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-5 | G 27 4.OG Wohnzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-5 | G31 2.OG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-5 | G31 2.OG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (hart) |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-6 | E2 EG Küche |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | G 27 4.OG Schlafzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-6 | G31 2.OG Küche |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-6 | E4 1.OG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-120 |  |
| VM-6 | E4 1.OG Wohnzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-123 |  |
| VM-6 | E4 1.OG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-126 |  |
| VM-6 | E2 EG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-137 |  |
| VM-6 | G31 2.OG Gang |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-154 |  |
| VM-6 | G31 2.OG Wohnzimmer |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-157 |  |
| VM-6 | G31 2.OG Zimmer |  | Bodenbelag |  | beige (weich) |  | Asbest | MaP-160 |  |
| VM-7 | E2 EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | G29 3.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-7 | G29 3.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-7 | G 27 4.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-7 | G 27 4.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-7 | G31 2.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-7 | E4 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-103 |  |
| VM-7 | E4 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-117 |  |
| VM-7 | E2 EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-134 |  |
| VM-7 | G31 2.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-147 |  |
| VM-8 | G29 3.OG Küche | Boden | Cushion-Vinyl |  | rot/braun |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | E2 EG Küche | Boden | Cushion-Vinyl |  | rot/braun |  | Asbest | MaP-133 |  |
| VM-8 | G 27 4.OG Wandschrank Gang | Boden | Cushion-Vinyl |  | rot/braun |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | G29 3.OG Küche | Boden | Klinkerplatten |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-10 | G29 3.OG Gang |  | Bodenbelag (neu) |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-10 | G29 3.OG Zimmer |  | Bodenbelag (neu) |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-10 | G 27 4.OG Küche |  | Bodenbelag (neu) |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-10 | G 27 4.OG Schlafzimmer |  | Bodenbelag (neu) |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-10 | E2 EG Zimmer |  | Bodenbelag (neu) |  |  |  | Asbest | MaP-143 |  |
| VM-11 | alle Wohnungen alle Stockwerke alle Küchen | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung |  | schwarz |  | PAK | VB-1 |  |
| VM-12 | G 27 4.OG Wohnzimmer | Wohnzimmer-DG | Deckenplatten inkl Kleber und Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-13 | jede Wohnung alle Stockwerke Wandschrank Gang | Elektrotableau | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | G 27 4.OG Küche |  | Bodenbelag |  | weiss |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-15 | alle Balkone 1.OG - DG | Balkonbrüstung | Faserzement |  | weiss/ grau |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | E4 1.OG Gang |  | Bodenbelag (alt) |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-16 | E4 1.OG Küche |  | Bodenbelag (alt) |  |  |  | Asbest | MaP-102 |  |
| VM-16 | E4 1.OG Zimmer |  | Bodenbelag (alt) |  |  |  | Asbest | MaP-106 |  |
| VM-16 | E4 1.OG Zimmer |  | Bodenbelag (alt) |  |  |  | Asbest | MaP-109 |  |
| VM-17 | E4 1.OG Küche |  | Bodenbelag |  | braun (hart) |  | Asbest | MaP-116 |  |
| VM-18 | E2 EG Wohnzimmer | braun (alt) | Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-140 |  |
| VM-19 | G31 2.OG Küche |  | Bidenbelag |  | weiss (weich) |  | Asbest | MaP-148 |  |
| VM-20 | alle Küchen jede Wohnung | alter Herd | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-21 | alle Küchen jede Wohnung |  | FL-Leuchte |  |  |  | PCB Quecksilber | VB-6 |  |
| VM-22 | Estrich DG | Elektrobuchse | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-23 | G31 DG-UG | Wand | Verputz |  | grün |  | Asbest | MaP-165 |  |
| VM-24 | G31 DG-UG | Sockelplatte | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-166 |  |
| VM-25 | G31 UG Keller | Wasserleitungen | Rohrummentelung |  |  |  | Asbest | MaP-169 |  |
| VM-26 | G31 UG Keller | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-8 |  |