| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Büro DG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Büro DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Büro DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Büro DG | VM-25 Fensterkitt alte Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Fenster DG | VM-26 Anschlagkitt alte Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Treppenhaus DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus DG | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Zimmer DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Zimmer DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad DG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad DG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad DG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Bad OG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad OG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad OG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Bad OG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Bad OG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Bad OG Schlafzimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Bad OG Zimmer | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Bad OG Zimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Bad OG Zimmer | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Bad OG Zimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Bad OG Zimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Bad OG Zimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Bad OG WC | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Bad OG WC | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Bad OG WC | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Bad OG WC | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Bad EG Küche | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Küche EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Küche EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | WC EG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | WC EG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | WC EG Radiatornische | VM-6 Korkisolation |  |  |  | Asbest: PAK: |
| MaP-36 | WC EG Esszimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | WC EG Esszimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-38 | WC EG Gang | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-39 | WC EG Gang/ Wohnzimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-40 | WC EG Wohnzimmer | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-41 | WC EG Wohnzimmer | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-42 | WC EG Wohnzimmer | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-43 | WC EG Treppe | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-44 | Weinkeller UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-45 | Haus UG | VM-7 Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-46 | Haus UG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-47 | Haus UG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-48 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-49 | Haus UG | VM-8 Rohrisolation Wasserrohr |  |  |  | Asbest: |
| MaP-50 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-51 | Haus UG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-52 | Haus UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-53 | Haus UG | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-54 | Haus UG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-55 | Haus UG | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  | PCB: |
| MaP-56 | Hallenbad EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-57 | Haus UG Gang | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-58 | Haus UG Umkleide | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-59 | Haus UG Aufenthaltsraum | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-60 | Haus UG Aufenthaltsraum | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-61 | Hallenbad EG Bassin | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-62 | Hallenbad EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-63 | Hallenbad EG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-64 | Hallenbad EG Bassin | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-65 | Hallenbad EG Dusche | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-66 | Hallenbad EG Bad | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-67 | Spielzimmer UG | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-68 | Spielzimmer UG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-69 | Spielzimmer UG | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-70 | Spielzimmer UG WC | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-71 | Spielzimmer UG WC | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-72 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-73 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-74 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-75 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-76 | Spielzimmer UG Umkleide | VM-11 Leichtbauelemente abgehängte Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-77 | Spielzimmer UG Sauna | VM-12 Cushion-Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-78 | Spielzimmer UG Sauna | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-79 | Spielzimmer UG Sauna | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-80 | Spielzimmer UG Sauna | VM-13 Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest: |
| MaP-81 | Spielzimmer UG Sauna | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-82 | Spielzimmer UG Technik | VM-14 Verbindungsmatte Lüftung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-83 | Lüftungsraum UG Waschküche | VM-5 Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-84 | Garage GS | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  | PCB: |
| MaP-85 | Hallenbad EG Bassin | VM-3 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-86 | Hallenbad EG Bassin | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  | CP: PCB: |
| MaP-87 | Hallenbad EG Bassin | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  | CP: PCB: |
| MaP-88 | Garage EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-89 | Garage EG | VM-2 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-90 | Garage EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-91 | Fassade UG-EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-92 | Hallenbad Fassade | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-93 | Haus EG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-94 | Hallenbad Fassade | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  | CP: PCB: |
| MaP-95 | Haus 1.OG | VM-19 Fugendichtstoff |  |  |  | CP: PCB: |
| PCB-1 | Spielzimmer UG Technik | VM-10 Bodenanstrich |  |  |  | PCB: |
| VB-8 | Lüftungsraum UG | VM-17 FL-Leuchte |  |  |  | Quecksilber: |
| VB-9 | Hallenbad Dach | VM-23 Dachpappe & Bitumenanstrich |  |  |  | Asbest: PAK: |