## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | DG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 14:14 |  |  |  | Schlafzimmer -DG-Wand _MaP-1_24-12-16.jpg | Schlafzimmer -DG-Wand _MaP-1_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 1520.064 | 2093.952
MaP-2 | Einzelprobe | VM-16 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang, Treppenhaus | DG | Boden |  |  | 16.12.2024 - 14:20 |  |  |  | Gang, Treppenhaus -DG -Boden _MaP-2_24-12-16.jpg | Gang, Treppenhaus -DG -Boden _MaP-2_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 769.9147 | 2504.8452
MaP-3 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Wand |  | Gang, Treppenhaus | DG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 14:23 |  |  |  | Gang, Treppenhaus -DG -Wand _MaP-3_24-12-16.jpg | Gang, Treppenhaus -DG -Wand _MaP-3_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 418.846 | 2039.5889
MaP-4 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 14:46 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-4_24-12-16.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-4_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 2823.7543 | 3155.2056
MaP-5 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 14:46 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-5_24-12-16.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-5_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 2694.2611 | 3476.7051
MaP-6 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Gang, Treppenhaus | OG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 14:55 |  |  |  | Gang, Treppenhaus -OG -Wand _MaP-6_24-12-16.jpg | Gang, Treppenhaus -OG -Wand _MaP-6_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 2186.8086 | 2411.7027
MaP-7 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Gang, Treppenhaus | OG | Decke |  |  | 16.12.2024 - 14:57 |  |  |  | Gang, Treppenhaus -OG -Decke _MaP-7_24-12-16.jpg | Gang, Treppenhaus -OG -Decke _MaP-7_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 2374.848 | 2128.896
MaP-8 | Einzelprobe | VM-5 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | alle Schlafzimmer/ Gang / Bad | OG | Boden |  |  | 16.12.2024 - 14:57 |  |  |  | alle Schlafzimmer...-OG -Boden _MaP-8_24-12-16.jpg | alle Schlafzimmer...-OG -Boden _MaP-8_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 2109.5594 | 2974.0035
MaP-9 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Saal | OG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:09 |  |  |  | Saal-OG -Wand _MaP-9_24-12-16.jpg | Saal-OG -Wand _MaP-9_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 1753.722 | 1867.9519
MaP-10 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:14 |  |  |  | WC-EG -Wand _MaP-10_24-12-16.jpg | WC-EG -Wand _MaP-10_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 2052.9757 | 2418.9102
MaP-11 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:25 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-11_24-12-16.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-11_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1942.826 | 3274.9973
MaP-12 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:26 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-12_24-12-16.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-12_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 2256.7663 | 3019.2327
MaP-13 | Einzelprobe | VM-10 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 16.12.2024 - 15:26 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-13_24-12-16.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-13_detail_24-12-16.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 60 | % | 64.0667 | % | 1.2936 | m² |  |  |  |  | EG | 2012.2073 | 3189.6444
MaP-14 | Einzelprobe | VM-11 | Fensterkitt | Fenster |  | Ganzes Haus | DG, OG, EG, UG | Fenster |  |  | 16.12.2024 - 15:29 |  |  |  | Ganzes Haus -DG, OG,...-Fenster _MaP-14_24-12-16.jpg | Ganzes Haus -DG, OG,...-Fenster _MaP-14_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1649.6299 | 3336.6565
MaP-15 | Einzelprobe | VM-12 | Putz | Wand |  | Heizraum | EG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:36 |  |  |  | Heizraum -EG -Wand _MaP-15_24-12-16.jpg | Heizraum -EG -Wand _MaP-15_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 2807.6093 | 863.4168
MaP-16 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Wand |  | Gang / ,Entree | EG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:38 |  |  |  | Gang - ,Entree-EG -Wand _MaP-16_24-12-16.jpg | Gang - ,Entree-EG -Wand _MaP-16_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1933.9426 | 1598.1655
MaP-17 | Einzelprobe | VM-14 | Holzwolle-Lauchtbauplatte | Decke |  | Terrasse | EG | Decke |  |  | 16.12.2024 - 15:43 |  |  |  | Terrasse -EG -Decke_MaP-17_24-12-16.jpg | Terrasse -EG -Decke_MaP-17_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 414.0238 | 1768.2623
MaP-18 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Wand |  | Keller | UG | Wand |  |  | 16.12.2024 - 15:51 |  |  |  | Keller -UG -Wand _MaP-18_24-12-16.jpg | Keller -UG -Wand _MaP-18_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Keller | 1619.5201 | 2760.576
MaP-19 | Einzelprobe | VM-19 | technisches Textil | Rohrbandagen |  | Keller | UG | Decke |  |  | 16.12.2024 - 15:52 |  |  |  | Keller -UG -Decke _MaP-19_24-12-16.jpg | Keller -UG -Decke _MaP-19_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Keller | 1174.1997 | 1402.1794
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Putz | Wand / Decke |  | Garage | EG | Wand /Decke |  |  | 16.12.2024 - 16:03 |  |  |  | Garage -EG -Wand -D..._MaP-20_24-12-16.jpg | Garage -EG -Wand -D..._MaP-20_detail_24-12-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 381.1164 | 437.2707
VB-1 | Visueller Befund | VM-20 | Asbestkarton | Decke |  | Keller | UG | Decke |  |  | 16.12.2024 - 15:53 |  |  |  | Keller -UG -Decke _VB-1_24-12-16.jpg | Keller -UG -Decke _VB-1_detail_24-12-16.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Keller | 2213.568 | 2166.528
VB-2 | Visueller Befund | VM-21 | Faserzement | Elektrotableau |  | Keller | UG | elektrotableau |  |  | 16.12.2024 - 15:55 |  |  |  | Keller -UG -elektro..._VB-2_24-12-16.jpg | Keller -UG -elektro..._VB-2_detail_24-12-16.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 0.8 | m² |  |  |  |  | Keller | 1079.2321 | 2075.136