| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Gang, Treppenhaus OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Gang, Treppenhaus OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | alle Schlafzimmer/ Gang / Bad OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Saal OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-10 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Ganzes Haus DG, OG, EG, UG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Heizraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-13 | Gang / ,Entree EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-14 | Terrasse EG Decke | Decke | Holzwolle-Lauchtbauplatte |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-16 | Gang, Treppenhaus DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-17 | Gang, Treppenhaus DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-18 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Keller UG Decke | Rohrbandagen | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Keller UG Decke | Decke | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-21 | Keller UG elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-22 | Garage EG Wand /Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |