| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Ganzes Haus DG/ EG / UG Wand | VM-5 Faserzement Eternitrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gesammtes Unterdach DG Decke | VM-8 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Wand | VM-21 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Heizraum UG Wand | VM-22 Asbestkarton Rauchrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Garage UG Türe | VM-25 Faserzement Türe |  |  |  | Asbest: |