| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang OG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Gang / Trepoenhaus OG / EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand / Sockel | Wand / Socken | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | WC EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge Kleber schwarz |  |  | Schwarzer Kleber | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | WC EG Wand Sockel | Wand Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Schichtenanalyse | Asbest | MaP-7 |  |