| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang OG Wand | VM-6 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |