| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC / Dusche OG Wand | Wand | Pattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC / Dusche OG Boden | Boden | plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC / Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | WC / Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Küche OG Ablage Küche | Ablage Küche | Asbestfasern |  |  |  | Asbest | KP-1 |  |
| VM-18 | Schlafzimmer OG WC Deckel | Spühlkastendeckel | Asbestfasern |  |  |  | Asbest | KP-2 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer OG Ablage Cheminée | Ablage Cheminée | Asbestfasern |  |  |  | Asbest | KP-3 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Fenstersimms | Fenstersimms | Asbestfasern |  |  |  | Asbest | KP-4 |  |
| VM-21 | Gang OG Ablage Tumbler | Tumbler | Asbestfasern |  |  |  | Asbest | KP-5 |  |