## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber |  |  | Büro | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:04 |  |  |  | Büro-DG-_MaP-1_25-02-28.jpg | Büro-DG-_MaP-1_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1611.1111 | 491.1111
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Büro | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:07 |  |  |  | Büro-DG-_MaP-2_25-02-28.jpg | Büro-DG-_MaP-2_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1512.9529 | 404.4519
MaP-3 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Büro | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:09 |  |  |  | Büro-DG-_MaP-3_25-02-28.jpg | Büro-DG-_MaP-3_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1444.4444 | 282.2222
MaP-4 | Einzelprobe | VM-25 | Fensterkitt | alte Fenster |  | Büro | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:12 |  |  |  | Büro-DG-_MaP-4_25-02-28.jpg | Büro-DG-_MaP-4_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1571.1111 | 260
MaP-5 | Einzelprobe | VM-26 | Anschlagkitt | alte Fenster |  | Fenster | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:13 |  |  |  | Fenster-DG-_MaP-5_25-02-28.jpg | Fenster-DG-_MaP-5_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1442.2222 | 877.7778
MaP-6 | Einzelprobe | VM-28 | Verputz | Wand | weiss | Treppenhaus | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:14 |  |  |  | Treppenhaus-DG-_MaP-6_25-02-28.jpg | Treppenhaus-DG-_MaP-6_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1191.1111 | 542.2222
MaP-7 | Einzelprobe | VM-29 | Verputz | Decke | weiss | Treppenhaus | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:15 |  |  |  | Treppenhaus-DG-_MaP-7_25-02-28.jpg | Treppenhaus-DG-_MaP-7_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1195.5556 | 397.7778
MaP-8 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | Treppenhaus | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:16 |  |  |  | Treppenhaus-DG-_MaP-8_25-02-28.jpg | Treppenhaus-DG-_MaP-8_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1102.9675 | 449.8925
MaP-9 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Zimmer | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:19 |  |  |  | Zimmer-DG-_MaP-9_25-02-28.jpg | Zimmer-DG-_MaP-9_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 747.6345 | 355.6097
MaP-10 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Zimmer | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:20 |  |  |  | Zimmer-DG-_MaP-10_25-02-28.jpg | Zimmer-DG-_MaP-10_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 626.6667 | 708.8889
MaP-11 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Bad | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:21 |  |  |  | Bad-DG-_MaP-11_25-02-28.jpg | Bad-DG-_MaP-11_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 978.6405 | 596.7808
MaP-12 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:24 |  |  |  | Bad-DG-_MaP-12_25-02-28.jpg | Bad-DG-_MaP-12_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 980 | 846.6667
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Bad | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:26 |  |  |  | Bad-DG-_MaP-13_25-02-28.jpg | Bad-DG-_MaP-13_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075816 | 1028.8889 | 700
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | OG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:30 |  |  |  | Bad-OG-_MaP-14_25-02-28.jpg | Bad-OG-_MaP-14_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1221.633 | 791.2846
MaP-15 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Bad | OG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:33 |  |  |  | Bad-OG-_MaP-15_25-02-28.jpg | Bad-OG-_MaP-15_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1291.1782 | 656.2617
MaP-16 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Bad | OG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:35 |  |  |  | Bad-OG-_MaP-16_25-02-28.jpg | Bad-OG-_MaP-16_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1226.6667 | 695.5556
MaP-17 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Bad | OG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:37 |  |  |  | Bad-OG-_MaP-17_25-02-28.jpg | Bad-OG-_MaP-17_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1902.2222 | 364.4444
MaP-18 | Einzelprobe | VM-29 | Verputz | Decke | weiss | Wohnzimmer | OG |  |  |  | 28.2.2025 - 10:38 |  |  |  | Wohnzimmer-OG-_MaP-18_25-02-28.jpg | Wohnzimmer-OG-_MaP-18_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 553.4093 | 497.566
MaP-19 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | Bad | OG | Schlafzimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:38 |  |  |  | Bad-OG-Schlafz..._MaP-19_25-02-28.jpg | Bad-OG-Schlafz..._MaP-19_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1464.4444 | 322.2222
MaP-20 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:44 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-20_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-20_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1086.6667 | 838.0052
MaP-21 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:48 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-21_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-21_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1115.5556 | 582.2222
MaP-22 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:51 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-22_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-22_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 569.4937 | 191.487
MaP-23 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:53 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-23_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-23_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 713.3333 | 257.7778
MaP-25 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:55 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-25_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-25_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 744.4444 | 615.5556
MaP-24 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Bad | OG | Zimmer |  |  | 28.2.2025 - 10:56 |  |  |  | Bad-OG-Zimmer _MaP-24_25-02-28.jpg | Bad-OG-Zimmer _MaP-24_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 593.313 | 801.2405
MaP-26 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | OG | WC |  |  | 28.2.2025 - 11:00 |  |  |  | Bad-OG-WC_MaP-26_25-02-28.jpg | Bad-OG-WC_MaP-26_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 844.4444 | 244.4444
MaP-27 | Einzelprobe | VM-29 | Verputz | Decke | weiss | Bad | OG | WC |  |  | 28.2.2025 - 11:00 |  |  |  | Bad-OG-WC_MaP-27_25-02-28.jpg | Bad-OG-WC_MaP-27_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 860 | 282.2222
MaP-28 | Einzelprobe | VM-28 | Verputz | Wand | weiss | Bad | OG | WC |  |  | 28.2.2025 - 11:02 |  |  |  | Bad-OG-WC_MaP-28_25-02-28.jpg | Bad-OG-WC_MaP-28_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1260 | 226.6667
MaP-29 | Einzelprobe | VM-28 | Verputz | Wand | weiss | Bad | OG | WC |  |  | 28.2.2025 - 11:02 |  |  |  | Bad-OG-WC_MaP-29_25-02-28.jpg | Bad-OG-WC_MaP-29_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot_20250228-075907 | 1211.1111 | 275.5556
MaP-30 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Bad | EG | Küche |  |  | 28.2.2025 - 11:05 |  |  |  | Bad-EG-Küche _MaP-30_25-02-28.jpg | Bad-EG-Küche _MaP-30_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-080154 | 533.282 | 368.1493
MaP-31 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Küche | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 11:12 |  |  |  | Küche-EG-_MaP-31_25-02-28.jpg | Küche-EG-_MaP-31_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-080154 | 366.6667 | 257.7778
MaP-32 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Küche | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 11:14 |  |  |  | Küche-EG-_MaP-32_25-02-28.jpg | Küche-EG-_MaP-32_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot_20250228-080154 | 371.1111 | 344.4444
MaP-33 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 11:17 |  |  |  | WC-EG-_MaP-33_25-02-28.jpg | WC-EG-_MaP-33_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-34 | Einzelprobe | VM-29 | Verputz | Decke | weiss | WC | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 11:19 |  |  |  | WC-EG-_MaP-34_25-02-28.jpg | WC-EG-_MaP-34_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-35 | Einzelprobe | VM-6 | Korkisolation |  |  | WC | EG | Radiatornische |  |  | 28.2.2025 - 11:20 |  |  |  | WC-EG-Radiato..._MaP-35_25-02-28.jpg | WC-EG-Radiato..._MaP-35_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Widerlegt PAK: Bestätigt
MaP-36 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | WC | EG | Esszimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:32 |  |  |  | WC-EG-Esszimmer _MaP-36_25-02-28.jpg | WC-EG-Esszimmer _MaP-36_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-37 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | WC | EG | Esszimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:33 |  |  |  | WC-EG-Esszimmer _MaP-37_25-02-28.jpg | WC-EG-Esszimmer _MaP-37_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-38 | Einzelprobe | VM-28 | Verputz | Wand | weiss | Treppenhaus | EG | Gang |  |  | 28.2.2025 - 11:34 |  |  |  | Treppenhaus-EG-Gang_MaP-38_25-02-28.jpg | Treppenhaus-EG-Gang_MaP-38_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-39 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | WC | EG | Gang/ Wohnzimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:36 |  |  |  | WC-EG-Gang- W..._MaP-39_25-02-28.jpg | WC-EG-Gang- W..._MaP-39_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-40 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | WC | EG | Wohnzimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:37 |  |  |  | WC-EG-Wohnzim..._MaP-40_25-02-28.jpg | WC-EG-Wohnzim..._MaP-40_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-41 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | WC | EG | Wohnzimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:54 |  |  |  | WC-EG-Wohnzim..._MaP-41_25-02-28.jpg | WC-EG-Wohnzim..._MaP-41_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-42 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | WC | EG | Wohnzimmer |  |  | 28.2.2025 - 11:55 |  |  |  | WC-EG-Wohnzim..._MaP-42_25-02-28.jpg | WC-EG-Wohnzim..._MaP-42_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-43 | Einzelprobe | VM-30 | Teppichkleber | Kellertreppe | rot | WC | EG | Treppe |  |  | 28.2.2025 - 11:56 |  |  |  | WC-EG-Treppe_MaP-43_25-02-28.jpg | WC-EG-Treppe_MaP-43_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-44 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Weinkeller | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 11:57 |  |  |  | Weinkeller-UG-_MaP-44_25-02-28.jpg | Weinkeller-UG-_MaP-44_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-45 | Einzelprobe | VM-7 | Bodenbeläge |  |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:07 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-45_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-45_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-46 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:10 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-46_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-46_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 349.6897 | 690.5727
MaP-47 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber |  |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:11 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-47_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-47_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-48 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:12 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-48_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-48_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-49 | Einzelprobe | VM-8 | Rohrisolation | Wasserrohr |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:13 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-49_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-49_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-50 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:15 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-50_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-50_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-51 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:17 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-51_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-51_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-52 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:19 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-52_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-52_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-53 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:20 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-53_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-53_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-54 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:21 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-54_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-54_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-55 | Einzelprobe | VM-10 | Bodenanstrich |  |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:21 |  |  |  | Haus -UG-_MaP-55_25-02-28.jpg | Haus -UG-_MaP-55_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 339.2365 | 730.6908
MaP-56 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Hallenbad | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 14:14 |  |  |  | Hallenbad-EG-_MaP-56_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-_MaP-56_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-57 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Haus | UG | Gang |  |  | 28.2.2025 - 14:15 |  |  |  | Haus -UG-Gang _MaP-57_25-02-28.jpg | Haus -UG-Gang _MaP-57_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 373.5278 | 645.2778
MaP-58 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber |  |  | Haus | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 14:16 |  |  |  | Haus -UG-Umkleide _MaP-58_25-02-28.jpg | Haus -UG-Umkleide _MaP-58_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 371.3241 | 538.3981
MaP-59 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Haus | UG | Aufenthaltsraum |  |  | 28.2.2025 - 14:18 |  |  |  | Haus -UG-Aufenth..._MaP-59_25-02-28.jpg | Haus -UG-Aufenth..._MaP-59_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 394.463 | 206.7407
MaP-60 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Haus | UG | Aufenthaltsraum |  |  | 28.2.2025 - 14:33 |  |  |  | Haus -UG-Aufenth..._MaP-60_25-02-28.jpg | Haus -UG-Aufenth..._MaP-60_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 465.0408 | 154.1267
MaP-61 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Wand |  | Hallenbad | EG | Bassin |  |  | 28.2.2025 - 14:57 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-61_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-61_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 737.1389 | 373.1204
MaP-62 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Hallenbad | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:00 |  |  |  | Hallenbad-EG-_MaP-62_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-_MaP-62_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 752.5648 | 309.213
MaP-63 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Hallenbad | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:01 |  |  |  | Hallenbad-EG-_MaP-63_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-_MaP-63_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-64 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Hallenbad | EG | Bassin |  |  | 28.2.2025 - 15:03 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-64_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-64_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-65 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Hallenbad | EG | Dusche |  |  | 28.2.2025 - 15:06 |  |  |  | Hallenbad-EG-Dusche_MaP-65_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Dusche_MaP-65_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 495.8333 | 509.75
MaP-66 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Hallenbad | EG | Bad |  |  | 28.2.2025 - 15:07 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bad_MaP-66_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bad_MaP-66_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 513.463 | 710.287
MaP-67 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber |  |  | Spielzimmer | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:12 |  |  |  | Spielzimmer-UG-_MaP-67_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-_MaP-67_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 481.4359 | 293.8137
MaP-68 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Spielzimmer | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:14 |  |  |  | Spielzimmer-UG-_MaP-68_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-_MaP-68_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 457.2685 | 378.6296
MaP-69 | Einzelprobe | VM-32 | Fliesenkleber | Sitzbank | rot | Spielzimmer | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:15 |  |  |  | Spielzimmer-UG-_MaP-69_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-_MaP-69_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 422.0093 | 195.7222
MaP-70 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Spielzimmer | UG | WC |  |  | 28.2.2025 - 15:16 |  |  |  | Spielzimmer-UG-WC_MaP-70_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-WC_MaP-70_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 553.8175 | 560.4178
MaP-71 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Spielzimmer | UG | WC |  |  | 28.2.2025 - 15:25 |  |  |  | Spielzimmer-UG-WC_MaP-71_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-WC_MaP-71_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 535.5 | 536.1944
PCB-1 | Einzelprobe | VM-10 | Bodenanstrich |  |  | Spielzimmer | UG | Technik |  |  | 28.2.2025 - 15:26 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Technik _PCB-1_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Technik _PCB-1_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 521.542 | 642.1078
MaP-72 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Spielzimmer | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 15:28 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-72_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-72_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 307.6299 | 508.1601
MaP-73 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Spielzimmer | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 15:29 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-73_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-73_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 327.25 | 574.7593
MaP-74 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Spielzimmer | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 15:30 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-74_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-74_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 343.7778 | 574.7593
MaP-75 | Einzelprobe | VM-34 | Fliesenkleber | Boden |  | Spielzimmer | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 15:31 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-75_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-75_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 412.0926 | 547.213
MaP-76 | Einzelprobe | VM-11 | Leichtbauelemente | abgehängte Decke |  | Spielzimmer | UG | Umkleide |  |  | 28.2.2025 - 15:32 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-76_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Umkleide_MaP-76_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 380.1389 | 535.0926
MaP-77 | Einzelprobe | VM-12 | Cushion-Vinyl | Boden |  | Spielzimmer | UG | Sauna |  |  | 28.2.2025 - 15:34 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-77_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-77_detail_25-02-28.jpg | 9 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 408.0916 | 420.7561
MaP-78 | Einzelprobe | VM-31 | Fliesenkleber | Wand |  | Spielzimmer | UG | Sauna |  |  | 28.2.2025 - 15:40 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-78_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-78_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 308.9596 | 470.0048
MaP-79 | Einzelprobe | VM-34 | Fliesenkleber | Boden |  | Spielzimmer | UG | Sauna |  |  | 28.2.2025 - 15:42 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-79_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-79_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 378.1042 | 465.4521
MaP-80 | Einzelprobe | VM-13 | Brandschutzplatte |  |  | Spielzimmer | UG | Sauna |  |  | 28.2.2025 - 15:43 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-80_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-80_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 377.9352 | 422.7037
MaP-81 | Einzelprobe | VM-34 | Fliesenkleber | Boden |  | Spielzimmer | UG | Sauna |  |  | 28.2.2025 - 15:44 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-81_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Sauna_MaP-81_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 333.0988 | 406.5508
MaP-82 | Einzelprobe | VM-14 | Verbindungsmatte | Lüftung |  | Spielzimmer | UG | Technik |  |  | 28.2.2025 - 15:46 |  |  |  | Spielzimmer-UG-Technik _MaP-82_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-Technik _MaP-82_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 533.2963 | 641.9722
VB-8 | Einzelprobe | VM-17 | FL-Leuchte |  |  | Lüftungsraum | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:03 |  |  |  | Lüftungsraum-UG-_VB-8_25-02-28.jpg | Lüftungsraum-UG-_VB-8_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Quecksilber | Quecksilber: Ungeklärt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 973.0632 | 307.4514
MaP-83 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber |  |  | Lüftungsraum | UG | Waschküche |  |  | 28.2.2025 - 16:06 |  |  |  | Lüftungsraum-UG-Waschküche_MaP-83_25-02-28.jpg | Lüftungsraum-UG-Waschküche_MaP-83_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 665.5402 | 425.0305
MaP-84 | Einzelprobe | VM-10 | Bodenanstrich |  |  | Garage | GS |  |  |  | 28.2.2025 - 16:08 |  |  |  | Garage-GS-_MaP-84_25-02-28.jpg | Garage-GS-_MaP-84_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-85 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Boden |  | Hallenbad | EG | Bassin |  |  | 28.2.2025 - 16:18 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-85_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-85_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 586.3357 | 377.0731
MaP-86 | Einzelprobe | VM-19 | Fugendichtstoff |  |  | Hallenbad | EG | Bassin |  |  | 28.2.2025 - 16:19 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-86_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-86_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | CP PCB | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss | 487.6461 | 315.6416
MaP-87 | Einzelprobe | VM-19 | Fugendichtstoff |  |  | Hallenbad | EG | Bassin |  |  | 28.2.2025 - 16:21 |  |  |  | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-87_25-02-28.jpg | Hallenbad-EG-Bassin_MaP-87_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | CP PCB | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
MaP-88 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Garage | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:29 |  |  |  | Garage-EG-_MaP-88_25-02-28.jpg | Garage-EG-_MaP-88_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-89 | Einzelprobe | VM-29 | Verputz | Decke | weiss | Garage | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:30 |  |  |  | Garage-EG-_MaP-89_25-02-28.jpg | Garage-EG-_MaP-89_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-90 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Garage | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:30 |  |  |  | Garage-EG-_MaP-90_25-02-28.jpg | Garage-EG-_MaP-90_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-91 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Fassade | UG-EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:33 |  |  |  | Fassade-UG-EG-_MaP-91_25-02-28.jpg | Fassade-UG-EG-_MaP-91_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-9 | Einzelprobe | VM-23 | Dachpappe & Bitumenanstrich |  |  | Hallenbad | Dach |  |  |  | 28.2.2025 - 16:38 |  |  |  | Hallenbad-Dach-_VB-9_25-02-28.jpg | Hallenbad-Dach-_VB-9_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Ungeklärt PAK: Ungeklärt
MaP-92 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Hallenbad | Fassade |  |  |  | 28.2.2025 - 16:43 |  |  |  | Hallenbad-Fassade-_MaP-92_25-02-28.jpg | Hallenbad-Fassade-_MaP-92_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-94 | Einzelprobe | VM-19 | Fugendichtstoff |  |  | Hallenbad | Fassade |  |  |  | 28.2.2025 - 16:44 |  |  |  | Hallenbad-Fassade-_MaP-94_25-02-28.jpg | Hallenbad-Fassade-_MaP-94_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | CP PCB | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt
MaP-93 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Haus | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:46 |  |  |  | Haus -EG-_MaP-93_25-02-28.jpg | Haus -EG-_MaP-93_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-95 | Einzelprobe | VM-19 | Fugendichtstoff |  |  | Haus | 1.OG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:54 |  |  |  | Haus -1.OG-_MaP-95_25-02-28.jpg | Haus -1.OG-_MaP-95_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | CP PCB | CP: Widerlegt PCB: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-27 | behandeltes Holz | Dachstock |  | Dachstock | DG |  |  |  | 28.2.2025 - 09:58 |  |  |  | Dachstock-DG-_VB-1_25-02-28.jpg | Dachstock-DG-_VB-1_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Holzschutzmittel | Holzschutzmittel: Ungeklärt
VB-2 | Visueller Befund | VM-9 | Faserzement | Elektrotableau |  | Haus | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 12:17 |  |  |  | Haus -UG-_VB-2_25-02-28.jpg | Haus -UG-_VB-2_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Erdgeschoss
VB-3 | Visueller Befund | VM-33 | behandeltes Holz | abgehängte Decke |  | Spielzimmer | UG |  |  |  | 28.2.2025 - 15:17 |  |  |  | Spielzimmer-UG-_VB-3_25-02-28.jpg | Spielzimmer-UG-_VB-3_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Holzschutzmittel | Holzschutzmittel : Ungeklärt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 441.8426 | 215.5556
VB-4 | Visueller Befund | VM-15 | Rohrisolation | Wasserleitungwn | gelb/ braun | ganzea Haus | alle Stockwerke |  |  |  | 28.2.2025 - 15:47 |  |  |  | ganzea Haus-alle St...-_VB-4_25-02-28.jpg | ganzea Haus-alle St...-_VB-4_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | FCKW | FCKW: Ungeklärt
VB-5 | Visueller Befund | VM-16 | Brandschutzklappen | Lüftung |  | Lüftungsraum | UG |  |  | Lüftung und Osmoseanlage von Reviseur rückbauen lassen. | 28.2.2025 - 16:01 |  |  |  | Lüftungsraum-UG-_VB-5_25-02-28.jpg | Lüftungsraum-UG-_VB-5_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest PCB | Asbest: Ungeklärt PCB: Ungeklärt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Untergeschoss | 971.6922 | 284.3949
VB-6 | Visueller Befund | VM-18 | diverse Anwendungen möglich | Abzug und Steigzone |  | Heizungsraum | GS |  |  |  | 28.2.2025 - 16:11 |  |  |  | Heizungsraum-GS-_VB-6_25-02-28.jpg | Heizungsraum-GS-_VB-6_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest PAK PCB | Asbest: Ungeklärt PAK: Ungeklärt PCB: Ungeklärt | [10 empty] | Baueingabe Hallenbad 1971 Garagengeschoss | 499.2251 | 681.6534
VB-7 | Visueller Befund | VM-21 | Diverse Anwendungen möglich | Cheminée |  | Sitzplatz | EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:32 |  |  |  | Sitzplatz-EG-_VB-7_25-02-28.jpg | Sitzplatz-EG-_VB-7_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-8 | Visueller Befund | VM-22 | Faserzement |  |  | Vordach | Garage EG |  |  |  | 28.2.2025 - 16:33 |  |  |  | Vordach-Garage EG-_VB-8_25-02-28.jpg | Vordach-Garage EG-_VB-8_detail_25-02-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt