| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Büro DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Zimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Bad OG Zimmer | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-1 | WC EG Esszimmer | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | WC EG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-1 | Weinkeller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Haus UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-1 | Haus UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-1 | Haus UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-1 | Hallenbad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-1 | Haus UG Aufenthaltsraum | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-1 | Hallenbad EG Bassin | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-1 | Spielzimmer UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-1 | Garage EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-1 | Garage EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-1 | Fassade UG-EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-1 | Hallenbad Fassade | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-1 | Haus EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-2 | Büro DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Zimmer DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Bad DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Bad OG Zimmer | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Bad EG Küche | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-2 | WC EG Esszimmer | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-2 | WC EG Gang/ Wohnzimmer | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-2 | WC EG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-2 | Haus UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-2 | Haus UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-2 | Haus UG Gang | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-3 | Bad DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-3 | Haus UG Aufenthaltsraum | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-3 | Hallenbad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-3 | Hallenbad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-3 | Spielzimmer UG WC | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-3 | Spielzimmer UG Umkleide | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-3 | Hallenbad EG Bassin | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-4 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad OG Zimmer | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Bad OG Zimmer | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Bad OG WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-4 | Haus UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-4 | Hallenbad EG Bassin | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-5 | Büro DG |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Haus UG |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-5 | Haus UG Umkleide |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-5 | Spielzimmer UG |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-5 | Lüftungsraum UG Waschküche |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-6 | WC EG Radiatornische |  | Korkisolation |  |  |  | Asbest PAK | MaP-35 |  |
| VM-7 | Treppenhaus DG |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Bad OG Schlafzimmer |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-7 | Bad OG Zimmer |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-7 | Bad OG Zimmer |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-7 | WC EG Wohnzimmer |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-7 | Haus UG |  | Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-8 | Haus UG | Wasserrohr | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-9 | Haus UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Haus UG |  | Bodenanstrich |  |  |  | PCB | MaP-55 |  |
| VM-10 | Spielzimmer UG Technik |  | Bodenanstrich |  |  |  | PCB | PCB-1 |  |
| VM-10 | Garage GS |  | Bodenanstrich |  |  |  | PCB | MaP-84 |  |
| VM-11 | Spielzimmer UG Umkleide | abgehängte Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-12 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-13 | Spielzimmer UG Sauna |  | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-14 | Spielzimmer UG Technik | Lüftung | Verbindungsmatte |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-15 | ganzea Haus alle Stockwerke | Wasserleitungwn | Rohrisolation |  | gelb/ braun |  | FCKW | VB-4 |  |
| VM-16 | Lüftungsraum UG | Lüftung | Brandschutzklappen |  |  | Lüftung und Osmoseanlage von Reviseur rückbauen lassen. | Asbest PCB | VB-5 |  |
| VM-17 | Lüftungsraum UG |  | FL-Leuchte |  |  |  | Quecksilber | VB-8 |  |
| VM-18 | Heizungsraum GS | Abzug und Steigzone | diverse Anwendungen möglich |  |  |  | Asbest PAK PCB | VB-6 |  |
| VM-19 | Hallenbad EG Bassin |  | Fugendichtstoff |  |  |  | CP PCB | MaP-86 |  |
| VM-19 | Hallenbad EG Bassin |  | Fugendichtstoff |  |  |  | CP PCB | MaP-87 |  |
| VM-19 | Hallenbad Fassade |  | Fugendichtstoff |  |  |  | CP PCB | MaP-94 |  |
| VM-19 | Haus 1.OG |  | Fugendichtstoff |  |  |  | CP PCB | MaP-95 |  |
| VM-21 | Sitzplatz EG | Cheminée | Diverse Anwendungen möglich |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-22 | Vordach Garage EG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-23 | Hallenbad Dach |  | Dachpappe & Bitumenanstrich |  |  |  | Asbest PAK | VB-9 |  |
| VM-25 | Büro DG | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-26 | Fenster DG | alte Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-27 | Dachstock DG | Dachstock | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-28 | Treppenhaus DG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-28 | Bad OG WC | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-28 | Bad OG WC | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-28 | Treppenhaus EG Gang | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-29 | Treppenhaus DG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-29 | Wohnzimmer OG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-29 | Bad OG WC | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | WC EG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-29 | Garage EG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-30 | WC EG Treppe | Kellertreppe | Teppichkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-31 | Haus UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-31 | Hallenbad EG Dusche | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-31 | Hallenbad EG Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-31 | Spielzimmer UG WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-31 | Spielzimmer UG Umkleide | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-31 | Spielzimmer UG Umkleide | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-31 | Spielzimmer UG Sauna | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-32 | Spielzimmer UG | Sitzbank | Fliesenkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-33 | Spielzimmer UG | abgehängte Decke | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-3 |  |
| VM-34 | Spielzimmer UG Umkleide | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-34 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-34 | Spielzimmer UG Sauna | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |