| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Decke | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-3 | WC OG Boden | VM-2 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang OG Boden | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Schlafzimmer OG Boden | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Boden | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Wohnzimmer EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang / Schlafzimmer EG Boden | VM-13 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad EG Boden | VM-14 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Fassade EG / OG/ DG Wand | VM-15 Faserzement Fassade |  |  |  | Asbest: |