| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-5 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Sicherungskasten |  | VB-1 VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | bleihaltige Elektroisolationsrohre |  | VB-3 | Quantität: | bleihaltig: Bestätigt |
| VM-4 | Bauschaum diverse Anwendungen |  | VB-4 | Quantität: | CP: Ungeklärt |
| VM-5 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Anschlagkitt Fenster |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Fensterleibungen |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Wandaufbau Zimmerwände |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Deckenaufbau Zimmer |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Sockelplatten |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Vinyl Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | diverse Anwendungen Möglichkeit ch |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft PCB: Nicht eingestuft |
| VM-15 | behandeltes Holz Konstruktion und Verkleidung |  | VB-10 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |