| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Kaminbank | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Sockel / Wand | Fliesenkleber und Verpuz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche/Esszimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Spense OG |  | Novilon mit Kartonrücken |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |