| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Tankraum EG Tank | VM-21 Flachdichtung Flanschdichtungen |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum EG Elektrotableau | VM-22 Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |