| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gesammtes Haus DG - UG Boden | Boden | Schüttung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-7 |  |
| VM-2 | Flachdach OG Abdichtung unter Dämmung | Flachdach | Abdichtung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-1 |  |
| VM-3 | Flachdach OG Abdichtung oberhalb von Dämmung | Flachdach | Abdichting |  |  |  | Asbest PAK | MaP-2 |  |
| VM-4 | Dachzimmer DG Decke | Decke | Putz Schichtenanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Zimmer OG Decke | Decke | Putz Schichtenanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Putz Schichtenanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Treppenhaus EG - DG Decke | Decke | Putz Schichtenanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |