| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Ladenfläche UG | Reviklappe | Gipsplatte |  | grün |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Ladenfläche UG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Ladenfläche UG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Ladenfläche UG Lager | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Ladenfläche UG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Ladenfläche UG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Umkleide Herreb UG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Umkleide Damen EG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Umkleide Damen EG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Ladenfläche EG | Wand | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Ladenfläche UG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Ladenfläche UG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Ladenfläche UG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Ladenfläche UG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Umkleide Damen EG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Ladenfläche EG | Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Ladenfläche UG | Lichtkanal | Gipskartonplatte |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Ladenfläche UG | abgehängte Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Umkleide Damen EG | abgehängte Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Ladenfläche EG | abgehängte Decke | Gipskartonplatte |  | weiss |  | Asbest | MaP-20 |  |