| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gipskartonplatte Wand weiss |  | MaP-1 MaP-2 MaP-5 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |